| 仪器使用收费标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 型号 | 收费内容 | 计费标准 | 备注 |
| 流式细胞仪 | FC500MPL | 单激光 | 10元/管 | 激光管为损耗性元件，鞘液为消耗性试剂 本机备488；633两个激光管 不提供其他耗材 |
|  |  | 双激光 | 20元/管 |  |
| 正置荧光显微镜 (含4色滤光模块： 紫外光、红光、绿光、青色光) | LEICA DM2500 | 荧光读片及拍照 | 100元/小时 | 汞灯为消耗性元件2500元/200小时，显微镜灯为损耗性。实验室光盘收费3元/张，建议自备CD光盘刻录数据， 不足半小时按半小时计算 超过半小时按1小时计算 |
|  |  | 普通光读片及拍片 | 50元/小时 |  |
| 倒置荧光显微镜 (含3色滤光模块： 紫外光、红光、绿光) | NIKON ECLIPSE TE300 | 荧光观察及拍照 | 100元/小时 | 汞灯为消耗性元件2500元/200小时，显微镜灯为损耗性 物镜最大40×，无油镜，可用U盘，请杀毒后再用 不足半小时按半小时计算 超过半小时按1小时计算 |
| 红外激光双色成像系统 | ODYSSEY SYETEM CONFIG 9201-00 | Western Blot 扫描 | 30元/次 | 一次可扫多张膜，半小时内算一次，数据拷贝请用专用U盘 |
| ABI 实时荧光定量PCR系统（含ABI 9700 PCR仪） | Stepone Real-Time PCR system ABI 9700 | 逆转录PCR 定量PCR | 30元/次 | 不提供试剂及耗材，48孔 |
| 实时荧光定量PCR | Life technologies QuantStudioTM 7 Flex | 定量PCR | 50元/次 | 不提供试剂及耗材，96孔，384孔 |
| 实时无标记细胞功能分析仪 | iCELLigence RTCA | 使用 | 100元/24小时 | 不提供试剂及耗材 |

妇科肿瘤重点实验室费用结算表

课题名称

课题来源和编号

实验开始时间                   结束时间

总费用

其中实验室使用费

试剂耗材费

特殊仪器使用费

其它

已预付金额

应付金额

费用支出来源

申请人                        年    月    日

课题负责人                    年     月   日

实验室负责人                   年    月   日

科主任                         年    月   日